江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院图书阅览室实训室装修改造项目
校内招采文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年11月
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院图书阅览室实训室装修改造项目，预算3万元。现对该项目进行校内招采，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，营业执照含有建筑工程施工等与本项目相关范围资质。

二、项目需求

1、项目内容

	序号
	地点
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位

	1
	健身实训室
	护墙板安装
	米黄色实际厚度9mm厚竹木纤维护墙板40厘米宽，包括阳角条等辅材。
护墙板品牌：兔宝宝、莫干山、福庆，环保等级ENF。
	100
	平方米

	
	
	地胶垫铺装
	6mm厚健身房PVC地胶垫双泡层高强抗压、紫青双泡、
双层玻纤，抗菌率>99%（ISO22196）、耐磨性<350（ENISO5470-1)、有毒有害测试（GB18586-2001）：合格、防火等级B1级
	38
	平方米

	
	
	橡胶垫铺装
	2cm厚健身房橡胶地垫，甲醛≤0.4、气味等级≤3级（GB 36246-2018附录J），阻燃性能I级(GB/T 14833-2011)
	15
	平方米

	
	
	玻璃镜子安装
	80cm*180cm软玻璃镜子，高清防爆，贴墙安装
	4
	块

	2
	中医健康养身保健实训室
	吊顶更换
	原吊顶整体拆除，安装集成吊顶铝扣板600x600mm，实际厚度达到0.7mm以上厚度，根据现场原有现状，自行调整及重新安装主、副龙骨及卡槽等（建筑垃圾清运至校外）。
	100
	平方米

	
	
	墙面粉刷
	1、铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。
2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树）
3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树）
4、在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）
5、墙面粉刷地点：图书阅览室南侧房间及大厅
	150
	平方米

	
	
	门洞拆除
	拆除原有木板门洞和部分砖墙，门洞尺寸：2.35×2.4米，拆除后门洞四周粉刷墙面，修复与周边一致，门洞地面贴砖修复。
	1
	项

	
	
	混凝土立柱及门头板
	1、2.35米高两侧和顶部三边混凝土构造柱强度等级:C30，尺寸20cm*墙厚尺寸，顶部厚度10cm以上。
2、现浇构件钢筋种类、规格及用量:三级钢直径12mm用量30米，15cm*15cm箍筋直径6mm用量36个。                                              
3、包含立模板木方等所有辅材。
	1
	项

	3
	图书阅览室窗户纱窗
	纱窗安装
	材质及尺寸：纱窗边框为铝合金，宽度4cm 左右，厚度1.0mm以上；纱窗网为金刚网，304不锈钢材质，孔目在12到14之间；工艺：推拉。尺寸：1.15*0.7m
	18
	个


2、施工要求：

（1）在施工中应注意自身安全，加强对施工人员的安全教育，在施工期间发生的安全事故，均由中标响应人负全责。

（2）施工方根据工程量清单要求及现场情况，向校方提供安全、高质、完整、合理的施工方案，并与校方相关工作人员确认后方可施工。
（3）施工完成时间：2025年12月19日前。
（4）本项目涉及的所有工程内容免费质保一年。
3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应校内招采文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款，成交供应商需在签订合同前向采购人支付人民币贰仟元整（¥: 2000元）的履约保证金；工程竣工验收合格后校方付至合同价的100%，同时履约保证金转为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。
5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须含建筑工程施工等与本项目相关范围资质；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2025年11月19日8:30至2025年11月25日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2025年11月25日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
7、开启时间及地点：

时间：2025年11月26日15:30；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。

三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院  

2025年11月18日  

附件一：响应文件封面格式

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

图书阅览室实训室装修改造项目
响应文件

（响应人全称加盖公章）
在2025年11月26日前不准启封

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院图书阅览室实训室装修改造校内招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

图书阅览室实训室装修改造项目报价单

	序号
	地点
	项目内容
	施工要求及技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价

（元）

	1
	健身实训室
	护墙板安装
	米黄色实际厚度9mm厚竹木纤维护墙板40厘米宽，包括阳角条等辅材。
护墙板品牌：兔宝宝、莫干山、福庆，环保等级ENF。
	100
	平方米
	
	

	
	
	地胶垫铺装
	6mm厚健身房PVC地胶垫双泡层高强抗压、紫青双泡、
双层玻纤，抗菌率>99%（ISO22196）、耐磨性<350（ENISO5470-1)、有毒有害测试（GB18586-2001）：合格、防火等级B1级
	38
	平方米
	
	

	
	
	橡胶垫铺装
	2cm厚健身房橡胶地垫，甲醛≤0.4、气味等级≤3级（GB 36246-2018附录J），阻燃性能I级(GB/T 14833-2011)
	15
	平方米
	
	

	
	
	玻璃镜子安装
	80cm*180cm软玻璃镜子，高清防爆，贴墙安装
	4
	块
	
	

	2
	中医健康养身保健实训室
	吊顶更换
	原吊顶整体拆除，安装集成吊顶铝扣板600x600mm，实际厚度达到0.7mm以上厚度，根据现场原有现状，自行调整及重新安装主、副龙骨及卡槽等（建筑垃圾清运至校外）。
	100
	平方米
	
	

	
	
	墙面粉刷
	1、铲除松动、起皮、裂缝等墙面区域，用水泥砂浆进行补抹。
2、多次粉刷墙面加固剂，厚度在1-2mm之间，每次涂刷的加固剂须干燥后再进行下一次涂刷。（墙面加固剂品牌：雨虹、德高、三棵树）
3、墙面凹凸不平的地方需要用粉刷石膏进行找平，然后用耐潮腻子粉抹平墙面，在腻子里添加101胶水，腻子要批两遍，并等待干燥后用砂纸打磨平整。（1.针对室外墙面、室内大面积脱落墙面、室内有裂纹的墙面在刮腻子时粘贴网格布2.腻子粉品牌:德高、立邦、三棵树）
4、在墙面滚刷一层底漆 ，并使用滚筒或刷子均匀涂刷在墙面上。在底漆干燥后，根据需求选择合适的面漆颜色和光泽度，并进行均匀涂刷，至少需要涂刷两遍面漆，保证修复后的墙面与周边一致。（乳胶漆品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）
5、墙面粉刷地点：图书阅览室南侧房间及大厅
	150
	平方米
	
	

	
	
	门洞拆除
	拆除原有木板门洞和部分砖墙，门洞尺寸：2.35×2.4米，拆除后门洞四周粉刷墙面，修复与周边一致，门洞地面贴砖修复。
	1
	项
	
	

	
	
	混凝土立柱及门头板
	1、2.35米高两侧和顶部三边混凝土构造柱强度等级:C30，尺寸20cm*墙厚尺寸，顶部厚度10cm以上。
2、现浇构件钢筋种类、规格及用量:三级钢直径12mm用量30米，15cm*15cm箍筋直径6mm用量36个。                                              
3、包含立模板木方等所有辅材。
	1
	项
	
	

	3
	图书阅览室窗户纱窗
	纱窗安装
	材质及尺寸：纱窗边框为铝合金，宽度4cm 左右，厚度1.0mm以上；纱窗网为金刚网，304不锈钢材质，孔目在12到14之间；工艺：推拉。尺寸：1.15*0.7m
	18
	个
	
	

	合计
	¥：            （人民币大写         ）


备注：本报价包含材料、运输、安装、税金等所有费用。                                                             公司（加盖公章）

年   月   日


      联系人：                                       联系电话： 

附件四：对公账户证明

公司账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
单位名称： 
日期：          年   月   日

2
2

