江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院水电维修耗材采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2024年9月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院水电维修耗材采购项目，预算2.5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有独立法人资格，具有本次采购相关服务的独立完成能力，其营业执照须有水电五金材料销售的经营范围。

二、项目需求

1、项目内容

洪泽湖产业学院水电维修耗材供货服务，根据学院目前运行所需要的水电维修耗材数量，招标采购一家优质供货商，供货时间为期两年。中标单位在供货期间要以本次货物清单报价为准，采购过程中按需发货，按实结算。供货清单（报价单）详见附件二。

- 货物报价单填写要求

- 投标人报价时需写明品牌和规格，否则报价无效。根据清单中推荐的品牌选择其中一个填写在备注栏，供货商选择的品牌对应商品如有多个型号，并在品牌后附上详细的货物型号，确保商品的唯一性与品质的稳定性。

- 如清单中要求货物符合国标的，供应商在确保品质的前提下，自行选择市场货源，在备注栏填写厂家、型号、规格，确保商品的唯一性与品质的稳定性。

- 供应商选择的品牌商品须原厂家生产的正品产品，符合国家标准，具有明确的生产厂家、型号、规格等。

3、供货要求

（1）到货时间：收到校方供货需求清单并确认无误后，维修材料要求48小时内送货上门，紧急抢修材料随要随送。

（2）收货地点：洪泽湖产业学院行政楼一楼北门（江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号）

（3）质量要求：中标方须提供校方指定的一些常用的货物作为样品，校方保存样品作为后期供货品质参考。供货期间如发现假货、以次充好，假一罚三。

（4）价格要求:要求供货商品不高于市场零售价，如校方在使用期间发现两种及以上货物价格高于市场零售价的，校方有权单方面终止合同。

4、报价要求：报价应包括水电维修材料、运输、税金、售后服务等所有费用。品牌、型号要满足响应询价文件的采购需求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

5、服务要求

（1）特殊材料要积极配合校方方询价询购，以满足校方需求。

（2）协助校方解决一些疑难问题。

（3）送货单上要注明品牌、规格型号、材料价格。

6、付款方式：校方按需采购，按月结清实际货款。

7、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订，正本一份，副本两份。

8、询价文件递交：

递交截止时间：2024年9月10日17:30（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院

收件人：嵇老师收 15951269039

9、询价开启时间及地点：

时间：2024年9月11 日上午10:30

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2024年9月6日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院水电维修耗材采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：供货清单（报价单）

| 序号 | 名 称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集成吊顶LED灯 | 约40w白光 300×1200mm | 靓星、名派、银利达 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 集成吊顶LED灯 | 约40w白光 600×600mm | 靓星、名派、银利达 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 集成吊顶LED灯 | 约30w白光 600×300mm | 靓星、名派、银利达 | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 集成吊顶LED灯 | 约25W白光 300×300mm | 靓星、名派、银利达 | 只 | 30 |  |  |  |
|  | LED吸顶灯 | 约30W | 靓星、名派、银利达 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 圆形可嵌入式LED灯 | 4寸 约12W | 靓星、唯力、银利达 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 圆形可嵌入式LED灯 | 6寸 约18W | 靓星、唯力、银利达 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | LED灯泡 | 约20W螺口E27 | 靓星、卡焰、银利达 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | LED灯芯 | 约36W 圆形 | 靓星、卡焰、银利达 | 只 | 60 |  |  |  |
|  | LED灯芯 | 螺口E27 圆柱形直径3*高10cm | 靓星、名派、卡焰 | 只 | 20 |  |  |  |
|  | LED灯芯 | 约18W圆形 声光控感应款 | 靓星、名派、卡焰 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | LED吊灯 | 100W吊链式400*230mm工矿灯 | 亚明、雷士、银利达 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | LED灯管 | 1米长 约11W户外日光灯管 | 欧普、亚明 | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 单开面板开关 | 86mm*86mm | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 双开面板开关 | 86mm*86mm | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 三开面板开关 | 86mm*86mm | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 四开面板开关 | 86mm*86mm | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 声光控延时开关 | 220V 86型暗装 | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 五孔插座 | 10A | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 30 |  |  |  |
|  | 五孔插座 | 10A明装款式 | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 空调插座 | 16A三孔 | 西门子、正泰、德力西 | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 1P 10A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 1P 16A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 1P 20A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 1P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 2P 16A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 2P 20A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 2P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 2P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 3P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 3P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 3P 100A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 3P 125A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 4P 16A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 4P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 空气开关断路器 | 4P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 1P 16A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 1P 20A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 1P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 2P 20A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 2P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 2P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 3P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 3P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 3P 100A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 3P 125A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 4P 32A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 4P 63A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 4P 100A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 漏保空气开关断路器 | 4P 125A | 德力西、正泰、人民 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 时控开关 | KG316T | 德力西、正泰、人民 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 插排 | 四插位3米 | 公牛、得力、正泰 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | BV 2.5平方 | 单芯国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | BV 4平方 | 单芯国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | RVV 2.5平方 | 两芯护套国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | RVV 4平方 | 三芯单芯国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | RVV 6平方 | 3芯+2国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | RVV 10平方 | 3芯+2国标铜芯线100米 | 惠达、江南、饶光 | 卷 | 1 |  |  |  |
|  | 电池 | 5号 | 南孚 | 节 | 60 |  |  |  |
|  | 电池 | 7号 | 南孚 | 节 | 60 |  |  |  |
|  | 门把手面板 | 黑色断桥铝多点门锁把手 中心距92mm螺丝孔距115mm | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 门把手面板 | 防盗门通用型5公分门厚 | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 门把手面板 | 螺丝孔距可调节110mm-190mm | 符合国标 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 锁体 | 断桥铝多点门锁锁体 中心距92mm边长240mm | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 锁体 | 防盗门全钢铜舌240*24mm | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 锁体 | 锁体长125mm 舌距60mm | 符合国标 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 锁芯 | 70mm铜芯 | 符合国标 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 锁芯 | 82mm铜芯 | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | U形玻璃不锈钢门锁 | 长420mm 宽78mm | 符合国标 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 链条锁 | 0.8米长6mm粗不锈钢链条 | 符合国标 | 把 | 1 |  |  |  |
|  | 锁 | 铜锁32mm配3把钥匙 | 符合国标 | 把 | 3 |  |  |  |
|  | 柜门铰链 | 直臂冷轧钢材质 | 符合国标 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 木门合页 | 4寸合页加厚纯铜 | 符合国标 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 窗户限位器 | 伸缩长臂拉杆塑钢材质 | 符合国标 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 二接轨 | 抽屉轨道14寸35cm一副2个 | 符合国标 | 副 | 2 |  |  |  |
|  | 螺丝 | M3.5*25mm平头碳钢 | 符合国标 | 斤 | 1 |  |  |  |
|  | 螺丝 | M3.5*35mm平头碳钢 | 符合国标 | 斤 | 1 |  |  |  |
|  | 螺丝 | M3.5*50mm平头碳钢 | 符合国标 | 斤 | 1 |  |  |  |
|  | 面盆水龙头 | 单冷304不锈钢 | 乐牌、四季沐歌、洁冠 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 花洒水双龙头 | 冷热双进304不锈钢 | 乐牌、四季沐歌、洁冠 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 混水阀手柄 | 35mm阀芯把手合金材质 | 符合国标 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 混水阀阀芯 | 35mm阀芯 | 符合国标 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 截止阀 | 32mm铜阀体 加厚铁皮手柄 | 符合国标 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 截止阀 | 110mm铜阀体 加厚铁皮手柄 | 符合国标 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 面盆下水器 | 翻盖式1寸口径 | 乐牌、四季沐歌、洁冠 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 面盆下水管 | 防臭不锈钢带螺纹丝口 | 乐牌、四季沐歌、洁冠 | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 编织软管 | 50cm 304不锈钢加厚防爆 | 国标 | 根 | 10 |  |  |  |
|  | 编织软管 | 80cm 304不锈钢加厚防爆 | 国标 | 根 | 2 |  |  |  |
|  | 水管 | 110mmPVC水管 | 伟星、公元、日丰 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 水管 | 110mmPVC水管直接 | 伟星、公元、日丰 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 水管 | 110mmPVC水管弯头 | 伟星、公元、日丰 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 水管 | 110mmPVC水管抱箍 | 伟星、公元、日丰 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 水管 | ppr25mm水管厚度2.8mm | 金牛、公元、日丰 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 水管 | ppr32mm水管厚度3.6mm | 金牛、公元、日丰 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 保温棉 | 内径一寸壁厚20mm | 符合国标 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 三角阀 | 4分冷热全铜 | 天雨、鑫牧思、洁冠 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 脚踏阀 | 75--80mm加厚 | 天雨、鑫牧思、洁冠 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 脚踏阀踏板 | 75--80mm加厚 | 天雨、鑫牧思、洁冠 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 脚踏式冲便阀带弯头式 | 6分弯头长80mm高50mm内丝 | 天雨、鑫牧思、洁冠 | 个 | 20 |  |  |  |
|  | 脚踏式冲便阀带弯头式 | 1寸弯头内外丝 | 天雨、鑫牧思、洁冠、 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 淋浴软管 | 120CM防爆型 | 金蛇王、樱花、四季红 | 根 | 60 |  |  |  |
|  | 花洒头 | 增压式 | 金蛇王、樱花、四季红 | 个 | 60 |  |  |  |
|  | 花洒固定底座 | 免打孔可调节 | 金蛇王、樱花、四季红 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 小便池感应器 | 直流铜阀电池供电 | 符合国标 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 马桶进水阀 | 伸缩19-28cm | 符合国标 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 马桶排水阀 | 分体24cm适配口径5.8-7cm | 符合国标 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 马桶按钮 | 外径6cm | 符合国标 | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 电工胶布 | 3米 | 符合国标 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 水生胶带 | 3米 | 符合国标 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 结构胶 | 995瓷白室内外通用20只一箱 | 符合国标 | 箱 | 1 |  |  |  |
|  | 结构胶 | 7800透明室内外通用20只一箱 | 符合国标 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 总计:(报价应包括税金、运输、材料、售后服务等所有费用) ¥: （人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如某一货物自选品牌有多种型号，须在备注栏添加详细型号，确保货源的唯一性、准确性；

未推荐品牌、仅要求符合国家标准的货物，须在备注栏中填写生产厂家、型号、规格等。

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日