江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院校园局部绿化土地平整

及园林路修复项目
询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年11月
江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院校园局部绿化土地平整及园林路修复采购，预算3.5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，其营业执照经营范围须含园林绿化或工程施工。

二、项目需求

1、项目内容
	 编号
	项目内容
	具体内容
	要求及技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	绿化区域土地平整
	土地平整
	1.区域：浴室北侧场地尺寸：52米×7.3米；浴室东侧15×7.6米，浴室西侧15×7.6米，北门外西侧场地尺寸：12米×14米；北门外东侧5米×10米；
2.将40立方米含建筑垃圾土壤外运至校园外3公里远，清理整个区域土壤表面建筑垃圾，保证表面10厘米纯净土壤。
3.运进干净土方150立方米回填至凹陷区域，人工或机械翻松、整平土地。
	978
	平方米
	

	2
	园林绿化便道铺设
	彩砖路面铺设
	1.5号招待所东南侧原有路面下挖深20cm，长14米，宽1.3米；           
2.整平夯实，5cm厚碎石垫层，用7cm厚C30混凝土浇筑路面，最后用100mm*200mm*50mmC30全透水砖造型铺贴（路面铺设色彩搭配美观，具体图案由校方选定）                            
 3.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。
	18.2
	m2
	

	
	
	地面铺贴板岩
	1.原有草地下挖深20cm；                                    
2.开挖地面整平夯实，5cm厚碎石垫层；7cm厚C30混凝土路面；                                3.整面铺设3cm厚天然板岩，规格：30cm*60cm，3cm厚水泥砂浆层；                                 4.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。
5.铺设板岩区域位置：廉政广场北侧7.5×1米，廉政广场西侧4×1.2米，S7号宿舍东北侧1.2×6米，S7号宿舍西北侧1.2×6米
	26.7
	m2
	

	3
	绿化区配套设施维修
	井盖修正
	1.区域一：老浴室北侧有5个直径1.2米圆形井盖、1个强电井2米×2米高度部分拆除，用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
2.区域二：S7号学生宿舍北侧4个直径1.2米圆形井盖、新砌1个直径1米下水井，并安装铸铁井盖(承重10吨），用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
3.区域三：北门外2×2米电力井盖，用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
	1
	项
	

	
	
	北门外布置下水管道
	pe给水管HDPE聚乙烯管材排水管，400×23.7mm（1.0mpa）
	14
	米
	

	
	
	雨水沟改沥青路面
	水沟做混凝土沥青路面长5米，宽65cm（拆除原有铸铁井盖，在水沟宽度两侧开10cm宽*10cm深L型凹槽，基层放置2cm厚模板上方放置65cm长直径10mm螺纹钢间距30cm，上方做8cm厚C30混凝土，做3cm厚沥青路面）
	5
	米
	

	
	
	混凝土路面修复
	浴室西侧5个平方米，5号招待所5个平方米，清除原有破损水泥路面下挖深10cm，           
5cm厚碎石垫层，用10cm厚C30混凝土浇筑路面。
	10
	平方米
	


2、施工要求

（1）土地平整及改良：先挖除表土，将表层以下20cm的建筑垃圾全部清理出来，剔除土面的建筑垃圾和杂质，保留纯净的土料，建筑垃圾自行运送至校园外；然后回填土方，进行土地平整度修正，直至整个区域范围全部具备种植条件；最后对符合种植土壤要进行杀毒且进行杂草封闭处理，确保每块地符合种植条件。（施工机械确保不能破坏道路）。

（2）绿化步道路基需压实平整，压实度≥90%，基层采用级配砂石或水泥稳定层，厚度 10-15cm，确保承载能力、材料选择适配、铺设规范整齐、便道坡度≥1%，与绿地排水方向一致、便道两侧用混凝土或石材收边，防止侧向位移，收边高度与便道表面平齐或略低 1-2cm，避免积水。
（3）施工完成时间：2025年12月10日前。
3、报价要求：报价应包括材料、运输、人工、税金等所有费用。内容、施工要求及技术参数要响应校内招采文件的采购需求。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目没有预付款；工程竣工验收合格后校方付至合同价的80%；工程结算审计结束后甲方付至审定价的100%。

5、响应文件组成：

（1）报价单（原件加盖公章）；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

①营业执照副本，其营业执照须含园林绿化或工程施工等与本项目相关范围资质；

②参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（3）法人身份证明和法人身份证；

（4）法人授权委托书、被委托人身份证（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（5）对公账户证明；

注：响应文件的所有材料必须按以上顺序加盖公章和骑缝章，按照正本一份，副本两份装订、密封。

6、响应文件递交：

响应文件接收时间：2025年11月19日8:30至2025年11月25日17:30；逾期不候

递交方式：现场递交或顺丰快递，于2025年11月25日17:30之前送到或寄达，逾期不候；

地址及收件人：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院  于老师收  18360700312
7、开启时间及地点：

时间：2025年11月26日15:00；

地点：江苏省淮安市江苏食品药品职业技术学院招标办206会议室。

三、校内招采评价标准
最低评审价法。在满足校内招采文件要求的条件下，评审小组将按校内招采文件对供应商的响应文件进行评审并按价格从低到高推荐出第一成交候选人、第二成交候选人（若出现最终报价相同者，将由评委通过抽签确定）。
四、定标
采购人将从评审小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。成交结果将在网上进行公示，公示期为1个工作日。供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性书面提出。如第一候选人放弃成交资格，采购人保留追究其法律责任的权利，同时有权确定第二候选人为成交供应商。
江苏食品药品职业技术学院  

2025年11月18日 

附件一：授权委托书格式

 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院校园局部绿化土地平整及园林路修复项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院

校园局部绿化土地平整及园林路修复项目报价单

	 编号
	项目内容
	具体内容
	要求及技术参数
	数量
	单位
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	绿化区域土地平整
	土地平整
	1.区域：浴室北侧场地尺寸：52米×7.3米；浴室东侧15×7.6米，浴室西侧15×7.6米，北门外西侧场地尺寸：12米×14米；北门外东侧5米×10米；
2.将40立方米含建筑垃圾土壤外运至校园外3公里远，清理整个区域土壤表面建筑垃圾，保证表面10厘米纯净土壤。
3.运进干净土方150立方米回填至凹陷区域，人工或机械翻松、整平土地。
	978
	m2
	
	

	2
	园林绿化便道铺设
	彩砖路面铺设
	1.5号招待所东南侧原有路面下挖深20cm，长14米，宽1.3米；           
2.整平夯实，5cm厚碎石垫层，用7cm厚C30混凝土浇筑路面，最后用100mm*200mm*50mmC30全透水砖造型铺贴（路面铺设色彩搭配美观，具体图案由校方选定）                            
 3.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。
	18.2
	m2
	
	

	
	
	地面铺贴板岩
	1.原有草地下挖深20cm；                                    
2.开挖地面整平夯实，5cm厚碎石垫层；7cm厚C30混凝土路面；                                3.整面铺设3cm厚天然板岩，规格：30cm*60cm，3cm厚水泥砂浆层；                                 4.清运建筑垃圾至校园外，清运机械、运距等根据现场情况自行考虑。
5.铺设板岩区域位置：廉政广场北侧7.5×1米，廉政广场西侧4×1.2米，S7号宿舍东北侧1.2×6米，S7号宿舍西北侧1.2×6米
	26.7
	m2
	
	

	3
	绿化区配套设施维修
	井盖修正
	1.区域一：老浴室北侧有5个直径1.2米圆形井盖、1个强电井2米×2米高度部分拆除，用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
2.区域二：S7号学生宿舍北侧4个直径1.2米圆形井盖、新砌1个直径1米下水井，并安装铸铁井盖(承重10吨），用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
3.区域三：北门外2×2米电力井盖，用水泥砂浆红砖重新砌平整，和周边高度保持一致。
	1
	项
	
	

	
	
	北门外布置下水管道
	pe给水管HDPE聚乙烯管材排水管，400×23.7mm（1.0mpa）
	14
	米
	
	

	
	
	雨水沟改沥青路面
	水沟做混凝土沥青路面长5米，宽65cm（拆除原有铸铁井盖，在水沟宽度两侧开10cm宽*10cm深L型凹槽，基层放置2cm厚模板上方放置65cm长直径10mm螺纹钢间距30cm，上方做8cm厚C30混凝土，做3cm厚沥青路面）
	5
	米
	
	

	
	
	混凝土路面修复
	浴室西侧5个平方米，5号招待所5个平方米，清除原有破损水泥路面下挖深10cm，           
5cm厚碎石垫层，用10cm厚C30混凝土浇筑路面。
	10
	m2
	
	

	4
	合计
	    ¥：      元   （人民币大写）


公司（加盖公章）

                                                              年   月   日

                                                                  联系人： 

联系电话：  
附件三：对公账户证明

公司账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
单位名称：              
日期：      年   月   日
