江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院学生餐厅安防设备采购项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2022年9月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅安防设备采购，预算5万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、申请人资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求，具有独立法人资格，其营业执照须有与本项目相关的经营范围，投标人具有近两年至少承担过1项合同额30万元以上或至少3项10万元以上的安防工程设计施工项目，工程按合同要求通过验收。（提供原件备查）

二、项目需求

1、项目内容

（1）学生餐厅安防设备清单

| 序号 | 设备或项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 海康DS-3325D-I3 | 55 | 台 | 摄像机具体点位详见附件一：学生餐厅点位图 |
| 2 | 支架 | 海康DS-1212 | 55 | 台 |  |
| 3 | 接入式交换机 | DS-SF105P | 12 | 台 |  |
| 4 | 光纤 | 烽火单模4芯 | 200 | 米 |  |
| 5 | 光纤终端盒 | 菲尼特PH-ZDH-8SC | 3 | 套 |  |
| 6 | 光纤收发器 | TL-FC311B-3 | 3 | 对 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康威视64路8盘位 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 海康威视6T | 8 | 块 |  |
| 9 | 显示屏 | 康佳55寸 | 1 | 台 |  |
| 10 | 网络线 | 超五类网络线 | 2000 | 米 |  |
| 11 | PVC线管 | 直径20 | 800 | 米 |  |
| 12 | 设备箱 |  | 3 | 个 |  |

2、交货安装时间及地点

（1）交货安装时间：2022年9月30日前。

（2）安装地点：洪泽湖产业学院学生餐厅（淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号）

3、报价要求：报价应包括税金、运输、安装、调试、技术服务指导及售后服务等所有费用。规格、功能要求要响应询价文件的采购需求，各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

4、付款方式：本项目收取履约保证金5000.00元，在合同期内安装结束且验收合格后付95%，同时退还履约保证金。余款5%作为质保金，质保期满无质量问题无息退还。

5、质保期限：本项目所采购设备及设施自验收合格之日起，整体安防系统免费保修3年。

6、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）申请人身份证（复印件加盖公章）；

（4）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

7、询价文件递交：

递交截止时间：2022年9月20日17:00（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）

递交方式：顺丰快递

地址：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院

收件人：嵇老师收 18360580987

8、询价开启时间及地点：

时间：2022年9月21日上午10:00

地点：江苏省淮安市洪泽区三河镇洪泽湖西路4号洪泽湖产业学院行政楼219会议室。

三、询价评价标准

经评审的最低价中标法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2022年9月16日

附件一：学生餐厅监控点位图

附件二：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅安防设备采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件三：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院学生餐厅安防设备采购项目报价单

| 序号 | 设备或项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 海康DS-3325D-I3 | 55 | 台 |  |  |
| 2 | 支架 | 海康DS-1212 | 55 | 台 |  |  |
| 3 | 接入式交换机 | DS-SF105P | 12 | 台 |  |  |
| 4 | 光纤 | 烽火单模4芯 | 200 | 米 |  |  |
| 5 | 光纤终端盒 | 菲尼特PH-ZDH-8SC | 3 | 套 |  |  |
| 6 | 光纤收发器 | TL-FC311B-3 | 3 | 对 |  |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 海康威视64路8盘位 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 海康威视6T | 8 | 块 |  |  |
| 9 | 显示屏 | 康佳55寸 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 网络线 | 超五类网络线 | 2000 | 米 |  |  |
| 11 | PVC线管 | 直径20 | 800 | 米 |  |  |
| 12 | 设备箱 |  | 3 | 个 |  |  |
| 13 | 总计 | （报价应包括税金、运输、安装、调试、技术服务指导及售后服务等所有费用）￥： （大写） |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：       联系电话

附件四：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日